2019

|  |  | Parametre til konstanskontrol (intraoral). Klinik/virksomhed:. Dato for instruks (version):. Optisk densitet. Røntgenapparat:. Referencebillede/ fosforplade nr. (dato):. Eksponeringsparametre (kV, mS, mA):. Indstillinger af røntgen-apparat og software:. Fantomtype og placering:. Tolerance for kontrol:. Kontroller gemmes under (navn):. Artefakter. Eksponeringsparametre (kV, mS, mA):. Afstand:. Antal fosforplader pr. eksponering:. Kontroller gemmes under (navn):. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Parametre til konstanskontrol (intraoral). Klinik/virksomhed:. Dato for instruks (version):. Optisk densitet. Røntgenapparat:. Referencebillede/ sensor nr. (dato):. Eksponeringsparametre (kV, mS, mA):. Indstillinger af røntgen-apparat og software:. Fantomtype og placering:. Tolerance for kontrol:. Kontroller gemmes under (navn):. |

|  |  |  | Parametre til konstanskontrol (intraoral). Klinik/virksomhed:. Dato for instruks (version):. Kontroller opbevares:. Fremkaldning/filmsværtning. Røntgenapparat:. Referencefilm B/filmtype (dato):. Eksponeringsparametre (kV, mS, mA):. Projektionsafstand:. Fantomtype og placering:. Tolerance for kontrol:. Mørkekammer/dagslysboks, filmmodtagelse (base og grundslør) og filmældning. Referencefilm C (dato):. |
| --- | --- | --- | --- |

| Resultatskema til konstanskontrol (intraoral) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Klinik/virksomhed: |  |  |  |  |
| System: [ ] Fosforplader [ ] Sensorer [ ] Film |  |  |  |  |
| Dato: | Testtype: O = Optisk densitet A = Artefakter F = Fremkaldning M = Mørkekammer/dagslysboks B = Base, grundslør Æ = Filmældning | Udført af: | OK / ikke OK | Bemærkninger: |

| Tjekliste til eftersyn af røntgenapparater og udstyr (intraoral) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Klinik/virksomhed: |  |  |  |
| Eftersynsdato: |  | Dato for næste eftersyn: |  |
| Dato for modtagekontrol: |  | Dato for næste 10-årige statuskontrol: |  |
| Kliniknavn: |  | Klassificering af klinik: |  |
| Røntgenapparat: Model og serienummer: |  |  |  |
| Udført af: |  |  |  |
| Område | Tjek | OK/ Ikke OK | Bemærkninger og håndtering |
| Mekanisk | Er røntgenapparatets positionering stabil efter indstilling? |  |  |
| Mekanisk | Er røntgenapparatets kabinet intakt (ingen revner)? |  |  |
| Mekanisk | Er betjeningspanelet OK? |  |  |
| Elektrisk | Er alle ledninger og stik OK? |  |  |
| Elektrisk | Er betjeningspanelet elektrisk OK (tastatur, ledninger)? |  |  |
| Elektrisk | Er evt. switch på stol OK? |  |  |
| Strålebeskyttende udstyr | Er evt. blyforklæde OK? |  |  |
| Generelt | Tjek leverandørens manual, om andre forhold skal kontrolleres. |  |  |
| Strålebeskyttelse | Hvis afskærmning er baseret på beregning, skal forudsætning for overholdelse af dosis-binding valideres. |  |  |