## Sygehus og Skanner
CT undersøgelser på børn 0-17 år
Sygehus- og Skanneroplysninger
Sygehus
Afdeling
SOR-ID eller AFD-ID
Rum-nr.
SIS-registrerings nummer STG-xxxxxxxx
Skannerproducent
Model
Maks. antal slices pr. rotation
Detektorbredde (mm)
Oplysninger om dosisreduktion
Installationsår
Kommentarer
Dette dokument benyttes i forbindelse med indsamling og indsendelse af patientdoser for børn ved CT undersøgelser. Der skal udfyldes et exceldokument pr. røntgenrum. Vær opmærksom på der findes 2 indtastningsark til børn: konventionelle røntgenundersøgelser og CT-skanning. På fane for hver undersøgelsestype udfyldes oplysninger om protokol øverst og oplysninger om de enkelte patientundersøgelser nederst. For patientundersøgelserne er de celler, der som minimum skal udfyldes, markeret med blåt. Information om hvordan patientdoser på børn måles kan findes i vejledning på SIS' hjemmeside www.sis.dk: Patientdosimetri ved røntgenundersøgelser af børn, 2022. NB: Projektmappen er beskyttet, således at der ikke kan slettes, indsættes eller omdøbes ark. Ligeledes er de enkelte ark beskyttet, således at der ikke kan ændres i oplysningerne i toppen af arket. Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse, April 2022

## CT-cerebrum
Cerebrum - blødning/infarkt, uden kontrast
Protokoloplysninger
kV (angiv begge ved dual-teknik) |  |  |  | Antal skanfaser, udover oversigt(erne) |  |  | Iterativ rekonstruktion (skriv gerne detaljer)
Kontrast tracking |  |  |  | CTDI kalibrering |  |  | Snittykkelse (rekonstruktion)
Aksial/Spiral |  |  |  | Dosis-modulering (AEC) |  |  | Rotationstid (s)
Pitch |  |  |  | Antal snit pr. rotation |  |  | Skannet snittykkelse (mm)
kV | CTDIvol [mGy] | DLP [mGy·cm] | SSDE | Højde [cm] | Vægt [kg] | Køn [K/M] | Alder [år] | Alder [måneder] | Bemærkninger | Referencedoser
[10 empty] | Alder | CTDIvol [mGy] | DLP [mGy·cm]
[10 empty] | [0-<3 måneder] | 28 | 403
[10 empty] | [3 måneder-<1 år] | 27 | 398
[10 empty] | [1-<6 år] | 31 | 516
[10 empty] | [>=6 år] | 39 | 679
Kommentarer

## CT-Thorax
CT-skanning af thorax - Tumor, metastaser, med kontrast
Protokoloplysninger
kV (angiv begge ved dual-teknik) |  |  |  | Antal skanfaser, udover oversigt(erne) |  |  | Iterativ rekonstruktion (skriv gerne detaljer)
Kontrast tracking |  |  |  | CTDI kalibrering |  |  | Snittykkelse (rekonstruktion)
Aksial/Spiral |  |  |  | Dosis-modulering (AEC) |  |  | Rotationstid (s)
Pitch |  |  |  | Antal snit pr. rotation |  |  | Skannet snittykkelse (mm)
kV | CTDIvol [mGy] | DLP [mGy·cm] | SSDE | Højde [cm] | Vægt [kg] | Køn [K/M] | Alder [år] | Bemærkninger | Referencedoser
[9 empty] | Vægt | CTDIvol [mGy] | DLP [mGy·cm]
[9 empty] | [5-<15 kg] | 1.22 | 25
[9 empty] | [15-<30kg] | 1.58 | 41
[9 empty] | [30-<50 kg] | 2.43 | 64
[9 empty] | [50-<70 kg] | 2.99 | 103
Kommentarer

## CT-Abdomen
CT-skanning af abdomen - Tumor eller infektion, uden kontrast
Protokoloplysninger
kV (angiv begge ved dual-teknik) |  |  |  | Antal skanfaser, udover oversigt(erne) |  |  | Iterativ rekonstruktion (skriv gerne detaljer)
Kontrast tracking |  |  |  | CTDI kalibrering |  |  | Snittykkelse (rekonstruktion)
Aksial/Spiral |  |  |  | Dosis-modulering (AEC) |  |  | Rotationstid (s)
Pitch |  |  |  | Antal snit pr. rotation |  |  | Skannet snittykkelse (mm)
kV | CTDIvol [mGy] | DLP [mGy·cm] | SSDE | Højde [cm] | Vægt [kg] | Køn [K/M] | Alder [år] | Bemærkninger | Referencedoser
[9 empty] | Vægt | CTDIvol [mGy] | DLP [mGy·cm]
[9 empty] | [15-<30kg] | 2.6 | 92
[9 empty] | [30-<50 kg] | 3.4 | 150.3
[9 empty] | [50-<70 kg] | 5 | 247
Kommentarer

## Lister (hidden)
Ja | Aksial | M
Nej | Spiral | K

## Valgfri
Indsæt protokolnavn
Protokoloplysninger
kV (angiv begge ved dual-teknik) |  |  |  | Antal skanfaser, udover oversigt(erne) |  |  | Iterativ rekonstruktion (skriv gerne detaljer)
Kontrast tracking |  |  |  | CTDI kalibrering |  |  | Snittykkelse (rekonstruktion)
Aksial/Spiral |  |  |  | Dosis-modulering (AEC) |  |  | Rotationstid (s)
Pitch |  |  |  | Antal snit pr. rotation |  |  | Skannet snittykkelse (mm)
kV | CTDIvol [mGy] | DLP [mGy·cm] | SSDE | Højde [cm] | Vægt [kg] | Køn [K/M] | Alder [år] | Bemærkninger
Kommentarer

## Data, kurver (hidden)
CT Thorax |  |  |  |  | CT Abdomen
|  | CTDI | DLP |  |  |  | CTDI | DLP
[5-<15 kg] |  | 1.22 | 25.3 |  | [5-<15 kg]
[15-<30kg] |  | 1.58 | 41.4 |  | [15-<30kg] |  | 2.6 | 91.7
[30-<50 kg] |  | 2.43 | 64.7 |  | [30-<50 kg] |  | 3.4 | 150.3
[50-<70 kg] |  | 2.99 | 103 |  | [50-<70 kg] |  | 5 | 247
| k | DQ2 | DQ3 |  |  | k | DQ2 | DQ3
CTDI - Nordisk | 0.0167 | 0.93 | 1.08 |  | CTDI - Nordisk | 0.02 | 1.16 | 1.56
DLP - Nordisk | 0.03 | 15.2 | 19.3 |  | DLP - Nordisk | 0.029 | 33.5 | 44.3
| CTDI |  | DLP |  |  | CTDI |  | DLP
w | Q2 | Q3 |  |  | w | Q2 | Q3
5 | 1.011 | 1.1741 | 17.6599 | 22.4234 | 5 | 1.282 | 1.7241 | 38.7273 | 51.2126
6 | 1.028 | 1.1938 | 18.1977 | 23.1063 | 6 | 1.3079 | 1.7589 | 39.8669 | 52.7195
7 | 1.0453 | 1.2139 | 18.7519 | 23.81 | 7 | 1.3343 | 1.7944 | 41.0399 | 54.2707
8 | 1.0629 | 1.2344 | 19.323 | 24.5351 | 8 | 1.3613 | 1.8307 | 42.2475 | 55.8676
9 | 1.0808 | 1.2552 | 19.9115 | 25.2823 | 9 | 1.3888 | 1.8677 | 43.4906 | 57.5115
10 | 1.099 | 1.2763 | 20.5179 | 26.0523 | 10 | 1.4168 | 1.9054 | 44.7703 | 59.2037
11 | 1.1175 | 1.2978 | 21.1427 | 26.8457 | 11 | 1.4454 | 1.9439 | 46.0877 | 60.9458
12 | 1.1364 | 1.3196 | 21.7866 | 27.6633 | 12 | 1.4746 | 1.9831 | 47.4438 | 62.7391
13 | 1.1555 | 1.3419 | 22.4501 | 28.5057 | 13 | 1.5044 | 2.0232 | 48.8398 | 64.5852
14 | 1.175 | 1.3645 | 23.1338 | 29.3739 | 14 | 1.5348 | 2.0641 | 50.2769 | 66.4856
15 | 1.1947 | 1.3874 | 23.8383 | 30.2684 | 15 | 1.5658 | 2.1058 | 51.7563 | 68.4419
16 | 1.2149 | 1.4108 | 24.5643 | 31.1902 | 16 | 1.5975 | 2.1483 | 53.2792 | 70.4557
17 | 1.2353 | 1.4346 | 25.3124 | 32.1401 | 17 | 1.6297 | 2.1917 | 54.8469 | 72.5289
18 | 1.2561 | 1.4587 | 26.0833 | 33.1189 | 18 | 1.6627 | 2.236 | 56.4607 | 74.663
19 | 1.2773 | 1.4833 | 26.8777 | 34.1276 | 19 | 1.6963 | 2.2812 | 58.1221 | 76.8599
20 | 1.2988 | 1.5083 | 27.6962 | 35.1669 | 20 | 1.7305 | 2.3272 | 59.8323 | 79.1215
21 | 1.3207 | 1.5337 | 28.5397 | 36.2379 | 21 | 1.7655 | 2.3743 | 61.5928 | 81.4496
22 | 1.3429 | 1.5595 | 29.4088 | 37.3415 | 22 | 1.8011 | 2.4222 | 63.4052 | 83.8462
23 | 1.3655 | 1.5858 | 30.3045 | 38.4787 | 23 | 1.8375 | 2.4712 | 65.2708 | 86.3134
24 | 1.3885 | 1.6125 | 31.2274 | 39.6506 | 24 | 1.8746 | 2.5211 | 67.1914 | 88.8531
25 | 1.4119 | 1.6396 | 32.1784 | 40.8581 | 25 | 1.9125 | 2.572 | 69.1685 | 91.4676
26 | 1.4357 | 1.6672 | 33.1584 | 42.1024 | 26 | 1.9512 | 2.624 | 71.2037 | 94.159
27 | 1.4598 | 1.6953 | 34.1682 | 43.3846 | 27 | 1.9906 | 2.677 | 73.2989 | 96.9296
28 | 1.4844 | 1.7239 | 35.2088 | 44.7059 | 28 | 2.0308 | 2.731 | 75.4557 | 99.7817
29 | 1.5094 | 1.7529 | 36.281 | 46.0674 | 29 | 2.0718 | 2.7862 | 77.6759 | 102.7177
30 | 1.5348 | 1.7824 | 37.386 | 47.4703 | 30 | 2.1137 | 2.8425 | 79.9615 | 105.7402
31 | 1.5607 | 1.8124 | 38.5245 | 48.916 | 31 | 2.1564 | 2.8999 | 82.3143 | 108.8515
32 | 1.587 | 1.8429 | 39.6978 | 50.4057 | 32 | 2.1999 | 2.9585 | 84.7364 | 112.0544
33 | 1.6137 | 1.874 | 40.9068 | 51.9408 | 33 | 2.2444 | 3.0183 | 87.2297 | 115.3516
34 | 1.6409 | 1.9055 | 42.1526 | 53.5227 | 34 | 2.2897 | 3.0792 | 89.7964 | 118.7458
35 | 1.6685 | 1.9376 | 43.4363 | 55.1527 | 35 | 2.336 | 3.1415 | 92.4387 | 122.2398
36 | 1.6966 | 1.9703 | 44.7591 | 56.8323 | 36 | 2.3831 | 3.2049 | 95.1586 | 125.8367
37 | 1.7252 | 2.0034 | 46.1222 | 58.5631 | 37 | 2.4313 | 3.2697 | 97.9586 | 129.5393
38 | 1.7542 | 2.0372 | 47.5269 | 60.3466 | 38 | 2.4804 | 3.3357 | 100.841 | 133.351
39 | 1.7838 | 2.0715 | 48.9743 | 62.1845 | 39 | 2.5305 | 3.4031 | 103.8082 | 137.2748
40 | 1.8138 | 2.1064 | 50.4658 | 64.0783 | 40 | 2.5816 | 3.4718 | 106.8628 | 141.314
41 | 1.8444 | 2.1418 | 52.0027 | 66.0297 | 41 | 2.6338 | 3.542 | 110.0072 | 145.4722
42 | 1.8754 | 2.1779 | 53.5864 | 68.0406 | 42 | 2.687 | 3.6135 | 113.2441 | 149.7526
43 | 1.907 | 2.2146 | 55.2184 | 70.1128 | 43 | 2.7413 | 3.6865 | 116.5762 | 154.159
44 | 1.9391 | 2.2519 | 56.9 | 72.248 | 44 | 2.7966 | 3.761 | 120.0064 | 158.6951
45 | 1.9718 | 2.2898 | 58.6329 | 74.4483 | 45 | 2.8531 | 3.837 | 123.5376 | 163.3646
46 | 2.005 | 2.3284 | 60.4185 | 76.7156 | 46 | 2.9108 | 3.9145 | 127.1726 | 168.1716
47 | 2.0387 | 2.3676 | 62.2585 | 79.0519 | 47 | 2.9696 | 3.9936 | 130.9146 | 173.1199
48 | 2.0731 | 2.4074 | 64.1546 | 81.4594 | 48 | 3.0296 | 4.0742 | 134.7667 | 178.2139
49 | 2.108 | 2.448 | 66.1084 | 83.9402 | 49 | 3.0908 | 4.1566 | 138.7322 | 183.4578
50 | 2.1435 | 2.4892 | 68.1217 | 86.4966 | 50 | 3.1532 | 4.2405 | 142.8143 | 188.856
51 | 2.1796 | 2.5311 | 70.1963 | 89.1308 | 51 | 3.2169 | 4.3262 | 147.0166 | 194.413
52 | 2.2163 | 2.5737 | 72.3341 | 91.8453 | 52 | 3.2819 | 4.4136 | 151.3425 | 200.1335
53 | 2.2536 | 2.6171 | 74.537 | 94.6424 | 53 | 3.3482 | 4.5027 | 155.7957 | 206.0224
54 | 2.2916 | 2.6612 | 76.807 | 97.5246 | 54 | 3.4158 | 4.5937 | 160.3799 | 212.0845
55 | 2.3301 | 2.706 | 79.1461 | 100.4947 | 55 | 3.4848 | 4.6865 | 165.099 | 218.325
56 | 2.3694 | 2.7515 | 81.5565 | 103.5552 | 56 | 3.5552 | 4.7812 | 169.957 | 224.7491
57 | 2.4093 | 2.7979 | 84.0402 | 106.709 | 57 | 3.6271 | 4.8778 | 174.9579 | 231.3623
58 | 2.4499 | 2.845 | 86.5996 | 109.9587 | 58 | 3.7003 | 4.9763 | 180.106 | 238.17
59 | 2.4911 | 2.8929 | 89.237 | 113.3075 | 59 | 3.7751 | 5.0768 | 185.4055 | 245.178
60 | 2.5331 | 2.9416 | 91.9546 | 116.7582 | 60 | 3.8513 | 5.1794 | 190.861 | 252.3923
61 | 2.5757 | 2.9912 | 94.7551 | 120.314 | 61 | 3.9291 | 5.284 | 196.477 | 259.8189
62 | 2.6191 | 3.0415 | 97.6408 | 123.9781 | 62 | 4.0085 | 5.3908 | 202.2583 | 267.4639
63 | 2.6632 | 3.0928 | 100.6144 | 127.7538 | 63 | 4.0895 | 5.4997 | 208.2096 | 275.3339
64 | 2.7081 | 3.1448 | 103.6786 | 131.6445 | 64 | 4.1721 | 5.6108 | 214.3361 | 283.4355
65 | 2.7537 | 3.1978 | 106.8361 | 135.6537 | 65 | 4.2564 | 5.7241 | 220.6429 | 291.7755
66 | 2.8 | 3.2516 | 110.0897 | 139.7849 | 66 | 4.3424 | 5.8397 | 227.1352 | 300.3609
67 | 2.8472 | 3.3064 | 113.4424 | 144.042 | 67 | 4.4301 | 5.9577 | 233.8186 | 309.1989
68 | 2.8951 | 3.3621 | 116.8973 | 148.4288 | 68 | 4.5196 | 6.0781 | 240.6986 | 318.2969
69 | 2.9439 | 3.4187 | 120.4573 | 152.9491 | 69 | 4.6109 | 6.2008 | 247.781 | 327.6627
70 | 2.9935 | 3.4763 | 124.1258 | 157.6071 | 70 | 4.704 | 6.3261 | 255.0719 | 337.304